将乐县公安局2020年第二季度双随机检查情况

| 序号 | 抽查时间 | 抽查对象 | 抽查事项 | 存在问题 | 机构代码 | 检查人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020.6.9 | 将乐县银华五洲大酒店ktv | 安全检查 | 保安人员配备不足 | 350400400002619 | 林明星 张力 |  |
| 2 | 2020.6.9 | 将乐县金盾保安服务有限公司 | 安全检查 | 正常 | 913504287318733317 | 林明星 吴志斌 |  |
| 3 | 2020.6.9 | 将乐县中医院 | 安全检查 | 正常 | 224614350428514051 | 林明星 张力 |  |
| 4 | 2020.6.9 | 永辉超市有限公司将乐分公司 | 安全检查 | 正常 | 350428100008793 | 林明星 张力 |  |
| 5 | 2020.6.9 | 三华爆破有限公司（将乐） | 安全检查 | 正常 | 91350428791788104P | 林明星 张力 |  |
| 6 | 2020.6.9 | 将乐县龙华宾馆 | 安全检查 | 正常 | 350428600000437 | 林明星 陈其辉 |  |
| 7 | 2020.6.9 | 将乐县金山宾馆 | 安全检查 | 正常 | 92350428MA30J6LF9R | 林明星 陈其辉 |  |
| 8 | 2020.6.9 | 将乐县百合宾馆 | 安全检查 | 正常 | 350428600059611 | 林明星 陈其辉 |  |
| 9 | 2020.5.28 | 将乐县玉华宾馆有限公司水南分公司 | 安全检查 | 1、门口门卫应急反恐设施配备不全（缺反恐器材钢叉、盾牌），2、部门监控页面属于老式监控，陆续在替换高清探头（监控存储大于3个月）3、消防栓一个月测2次（水泵房）消防灭火器每月检查一次，4楼宴会大厅消防栓里灭火器部分过期（酒店预在统一采购中），目前正在整改中 | 91350428MA32FPQ77X | 华敦标 陈其辉 |  |
| 10 | 2020.6.3 | 德玛西亚联盟网咖 | 安全检查 | 正常 | 91350428MA3499CC47 | 王伟、庄绮云 |  |
| 11 | 2020.6.3 | 艾尔文网咖 | 安全检查 | 正常 | 91350428MA348KDQX7 | 王伟、庄绮云 |  |
| 12 | 2020.6.3 | 广聚网咖 | 安全检查 | 正常 | 92350428MA31GUD644 | 王伟、庄绮云 |  |