## 社会化服务系统升级改造项目参考清单
三明市公安局交通警察支队公安交通管理综合应用平台 社会化服务系统升级改造项目支撑设备采购清单
序号 | 产品名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 品牌型号
一、 音视频共享管理
1 | 音视频联网软件 | 1. 支持安装DAC组件，实现上下级平台视频点位级联共享。 2. 支持系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理组织、区域、人员和物联设备资源； 3. 支持接入不低于5000路视频监控设备，支持编码设备通过设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力； 4. 支持对不低于5000路的视频监控设备运维管理，对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备。 | 1 | 套
2 | 音视频切片软件 | 1. 支持根据业务的开始时间和结束时间来对设备的录像进行中心备份，提高业务录像的存储周期。 2. 支持按业务办理起止时间对业务关联的录像进行切片并备份（云存储）。 3. 支持切片任务实时执行配置、查看、重启。 4. 支持对不同业务切片存储时长进行配置。 5. 支持对接无锡所社会化服务系统，将检验、驾考的业务数据进行查询，以及对业务办理过程的原始录像和切片备份录像进行回放。 6. 支持与社会化服务系统对接检验、驾考科目二、科目三业务过程视频切片。接收并记录社会化服务系统在项目结束信息后发起的切片请求，根据请求内容中指定的视频流片段保存至集中视频存储系统。视频切片处理后，将切片文件编号和状态写入社会化服务系统。已经完成切片存档的视频，社会化服务系统通过切片文件编号获取切片视频下载地址进行下载和在线播放。 7. 支持查询某一区域及其下级的视频切片任务。 8. 支持根据业务流水号、监控点编号、监控点名称、任务类型、项目、纠偏数值、任务状态、开始结束时间筛选查询结果。 9. 支持查看切片任务状态及失败原因。 10. 支持对切片录像进行点播。 11. 支持对切片对应的监控点进行实时预览。 12. 支持对任务进行手动重启。 13. 支持社会化服务系统签名认证。按照社会服务系统要求的规则生成私钥，社会化服务系统将采用该私钥进行签名认证。 14. 切片任务限流调度，可以基于配置业务网点、业务分类以及网络带宽等维度进行设置限流策略，实现智能化的管理切片任务执行，充分利用网络和设备资源，提高切片任务执行效率。 15. 支持切片结果回写，视频切片处理后，将切片文件编号和状态写入社会化服务系统。 16. 切片失败自动重切，切片任务失败后，按照失败次数、失败原因等重新执行切片任务。 17. 人工视频切片手动重启，自动切片任务在设定次数内未切片成功，人工分析切片失败原因，排除故障后可通过手动进行单条或批量切片。 18. 支持视频流调阅，社会化服务系统或音视频共享管理系统调阅已经完成切片存档的视频。 | 1 | 套
3 | 应用服务器 | 处理器：≥2*国产处理器（核心数24核，主频2.2GHz）； 内存：≥256GB； 硬盘：≥2块600G 10K SAS硬盘,≥2块480G SSD硬盘，≥4块6T 7.2K SATA硬盘； 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 电源：≥800W 1+1冗余电源； 网络：≥2个千兆电口,≥4个万兆光口； 含应用服务器云计算软件授权，支持应用服务系统虚拟化部署； | 3 | 台
5 | 数据库审计 | 最大吞吐量：2Gbps 双向审计最大数据库流量：200Mbps 峰值事务处理能力：20000条/秒 日志存储数量：20亿条 数据库实例授权许可数量：12 网络接口：6个千兆电口 (包含1个管理口、1个HA口)，4个千兆光口 管理接口：1个管理口、1个HA口 内存：16G 硬盘容量：可用空间2T（配置详情：2T*2 RAID1） | 1 | 台
二、时钟同步
1 | NTP校时服务器 | 1. 具有4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持4个RJ45输出接口、5对RS422/485接口、2个10GE输出接口、4个光口；支持4种类型板卡排列组合 2. 具有1个RJ45管理口，1个RS232串口，一路1PPS输出口、1路10MHz输出口 3. 支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机、IP终端设备、服务器）进行授时。设备上电或重启后，系统自启校时服务 4. 支持闰秒显示和预告功能 5. 支持Web管理，通过Web页面可以远程配置和管理设备 6. 支持双机心跳监测互备功能，2台设备间板卡端口可实现绑定功能；支持一台设备的2张NTP板卡之间实现两两端口绑定；支持一台设备的1张NTP板卡上的两个端口绑定；支持NTP级联功能，实现同步上级NTP服务器时间 7. 支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒） 8. 支持512M容量 | 1 | 台
2 | NTP天线 | 1. NTP 100米天馈包是一套用于NTP时钟接收GPS/BD信号的天馈包。天馈包包括1套GPS/BD授时天线接收器（蘑菇头）、100米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。 2. 天线材质：介质陶瓷 3. 天线罩材质：ABS 4. 防护等级：IP67 5. 接口方式：入室侧BNC公头 6. 100米转BNC公射频电缆； 7. 安装套件1副； 8. 射频同轴天馈防雷器1个； 9. 3米BNC公转BNC公跳线； 10. 黄绿接地线1根； | 1 | 套
三、视频切片云存储
1 | 云存储节点（含48块8T企业级硬盘） | 1. 服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇 2. 支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电（照片证明），机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计 3. 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗 4. 具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 5. 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除 6. 云存储对外提供登陆、认证接口，保证系统安全性。云平台须配置云存储的用户名和密码之后才能接入到云存储系统，接入云存储的设备和用户，都需要进行必要的接入认证，以保证接入的安全性；支持创建不同权限的用户，且不同的用户对云存储系统分配不同的读写权限；支持多用户ACL访问权限控制，支持只读，或者可读可写；支持对云存储系统内交互过程中的所有信令做摘要验证 7. 支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等 8. 支持按照存储节点、存储卷的可用剩余容量进行业务均衡；支持云内所有节点根据负载情况自动负载均衡，系统定期进行均衡负载，自动进行系统资源分配；支持双层负载均衡，支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡 9. 云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响 10. 支持硬盘在节点间的漫游，将正常或异常状态的存储节点上的正常磁盘插入其他数据节点中，数据仍可继续使用 11. 支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断 12. 支持一个文件有多种N+M:K容错机制，能自适应调整N+M:K，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力； 13. 按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间 14. 云存储集群节点之间高可靠负载均衡(节点容量 TB 级及以上)，各个节点之间的容量波动差距比例在千分之一以内。容量波动差距=（最大剩余容量-最小剩余容量）/最小容量 15. 单集群支持多CPU架构(X86架构、ARM架构)存储设备混合组网、部署，可同时支持CentOS操作系统、麒麟操作系统、OpenEuler操作系统、自研存储操作系统的混合部署、扩容、调度；支持将不同CPU架构的存储资源虚拟化成统一存储资源池，读写业务在多CPU架构存储节点间动态负载均衡 16. 支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中 17. 系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份 18. 支持指定本地视频和图片数据备份到公有云，用户可在图形化页面直接配置公有云地址，数据可按对象方式自动复制到公有云，且支持配置本地删除操作不同步到公有云，无须单独配置备份软件 19. 支持图形化页面对图片数据进行处理 ，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据 20. 支持图形化页面对指定桶内存储的文件进行分类(视频、音频、图片、文档、其他)展示；支持用户通过图形化页面对指定文件进行URL分享，可设置分享文件的URL过期时间；支持图形化页面对上传文件进行标签管理，用户可以对指定的对象进行标签的设定、查询、删除操作 21. 系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取 22. 系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复 23. 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理； 支持磁盘故障预测，通过对硬盘SMART信息进行周期性检测，监测会导致硬盘故障的关键指标，通过分析关键指标的变化趋势实现硬盘故障预测 24. 支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏 25. 支持慢盘检测，通过硬盘IO检测机制检测慢IO识别慢盘，并自动隔离慢盘 26. 设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放 27. 存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min 28. 存储节点支持双系统、双SSD，系统支持RAID1模式 29. 含云存储软件授权，单台软件授权不低于384TB虚拟化容量授权 | 3 | 台
2 | 云存储管理节点 | 1. 处理器≥2颗 国产处理器，核数≥8核，频率≥2.2GHz； 2. 系统内存≥32GB 3. 硬盘：≥1*240GB SSD硬盘，≥2*960GB SSD硬盘 4. 网络接口≥2个千兆数据网口； 5. 电源≥配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； | 2 | 台
3 | 对象存储软件 | 包含对象存储管理服务、存储虚拟化容量、热点缓存加速服务、S3/0SS对象存储服务 | 1 | 套
合计
注意：报价时请注明设备品牌型号