附件1

项目标的及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 检测内容 |  |  |  |  |
| 1 | 考试训练中心综合楼、办公楼、考试楼可靠性鉴定及抗震鉴定 |  |  |  |  |
| 二 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 1 | 综 合 楼 | 1.对房屋整体外观质量检查； |  |  |  |
|  |  | - 房屋使用历史调查； |  |  |  |
|  |  | 3.对房屋平面布置及结构布置进行测绘； |  |  |  |
|  |  | 4.对房屋地基基础进行检查； |  |  |  |
|  |  | 5.对房屋构件缺陷损伤进行检查； |  |  |  |
|  |  | 6.对房屋主要结构构件材料强度进行检测； |  |  |  |
|  |  | 7.对房屋主要结构构件配筋进行检测； |  |  |  |
|  |  | 8.对房屋整体倾斜进行观测； |  |  |  |
|  |  | 9.根据检测结构进行建模计算 |  |  |  |
|  |  | 10.根据检测结果及计算结果编写鉴定报告。 |  |  |  |
| 2 | 办 公 楼 | 1.对房屋整体外观质量检查； |  |  |  |
|  |  | 2.房屋使用历史调查； |  |  |  |
|  |  | 3.对房屋平面布置及结构布置进行测绘； |  |  |  |
|  |  | 4.对房屋地基基础进行检查； |  |  |  |
|  |  | 5.对房屋构件缺陷损伤进行检查； |  |  |  |
|  |  | 6.对房屋主要结构构件材料强度进行检测； |  |  |  |
|  |  | 7.对房屋主要结构构件配筋进行检测； |  |  |  |
|  |  | 8.对房屋整体倾斜进行观测； |  |  |  |
|  |  | 9.根据检测结构进行建模计算 |  |  |  |
|  |  | 10.根据检测结果及计算结果编写鉴定报告。 |  |  |  |
| 3 | 考 试 楼 | 1.对房屋整体外观质量检查； |  |  |  |
|  |  | 2.房屋使用历史调查； |  |  |  |
|  |  | 3.对房屋平面布置及结构布置进行测绘； |  |  |  |
|  |  | 4.对房屋地基基础进行检查； |  |  |  |
|  |  | 5.对房屋构件缺陷损伤进行检查； |  |  |  |
|  |  | 6.对房屋主要结构构件材料强度进行检测； |  |  |  |
|  |  | 7.对房屋主要结构构件配筋进行检测； |  |  |  |
|  |  | 8.对房屋整体倾斜进行观测； |  |  |  |
|  |  | 9.根据检测结构进行建模计算 |  |  |  |
|  |  | 10.根据检测结果及计算结果编写鉴定报告。 |  |  |  |