附件2
前端感知系统建设
	编号 
	项目名称
	主要性能指标
	单位
	数量
	单价(万元)
	金额(万元)

	1
	结构化人脸抓拍摄像机
	1. 具有≥1/1.8"靶面尺寸，≥400万像素；
2. 内置GPU芯片；
3. 最低照度彩色不大于0.002 lx，黑白不大于0.0002 lx；
4. 可同时支持人脸比对、人脸属性分析、客流统计及人员重复进出次数统计功能；
5. 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；
6. 支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上；
7. 需支持IP67防尘防水。
	台
	21
	0.30 
	6.30 

	2
	720°全景摄像机
	1. 设备具有≥4颗靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器，具有≥4个镜头；
2. 内置1颗CPU、GPU、NPU一体化智能芯片；
3. 主码流支持≥7680x3840、25帧/s；
4. 可最多同时开启≥3个7680x3840、2Mbps、25帧/s的视频窗口进行画面预览；
5. 设备支持4路实时视频采集通道，可将采集的4路视频码流实时拼接后输出、预览；
6. 拼接后的预览画面应为以摄像机为圆心的球形场景画面，支持自动播放360度视频和VR全景预览模式，可通过鼠标手动预览画面，实现球面任意位置的视频预览；
7. 设备可将距离设备1~300m处的景物进行拼接成像；
8. 在配置的图像拼接距离上，图像拼接错位误差不高于1像素；
9. 拼接图像传感器的图像采集时间差应不大于1ms；
10. 支持防护等级IP67，铝合金外壳，支持防雷、防浪涌、防静电。
	台
	2
	1.30 
	2.60 

	3
	圆杆H1L0.5
	1.杆件规格：H-1m，横臂φ60≥3mm厚，L-0.5m；法兰规格：φ180-12mm厚.300*300-14mm厚，基础法兰300*300-4mm厚，预埋件螺杆对边中心距220*220-4支M20圆钢长0.9米，一道十字撑加一道箍筋；
2.立杆与横臂采用可调节结构对接，支持横臂水平调节角度；
3.横臂上方加焊与臂长相等的摄像机滑槽；
4.喷塑工艺:镀锌后钝化处理，厚度≥65μm；
5.每套臂应有一根热镀锌接地扁铁，采用16mm2裸铜线和杆件连接；
6.立杆结构及基础结构应达抗震≥6级.抗风力≥8级；
7.所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊。
	套
	1
	0.15 
	0.15 

	4
	吊装L0.5
	1.杆件规格：吊臂φ60≥3mm厚，L-0.5m；
2.杆件表面及加筋要求：热镀锌喷塑。
	套
	11
	0.05 
	0.55 

	5
	钉墙L0.5
	1.杆件规格：横臂φ60≥3mm厚，L-0.5m；
2.杆件表面及加筋要求：热镀锌喷塑。
	套
	11
	0.05 
	0.55 

	6
	智能机箱
	1.箱体内部包含：空开、物联终端、定位模块（北斗），重合闸漏电告警模块、电源防雷≥20KA、五孔插座≥4路、AC220V接线端子或DC12V接线端子≥4路、风扇≥1个、开箱照明灯；
2.箱体尺寸≥400mm（宽）×500mm（高）×220mm（深），箱体材料为镀锌板，厚度≥1.2mm，托板≥1块；
3.温度范围-55℃～+85℃，电压范围AC60V～AC280V（50Hz±5Hz/60Hz±5Hz），外壳防护等级≥IP54；
4.支持远程控制，可远程控制每路电源输出开关，实现远程断电、硬重启前端设备的功能，具备以下检测功能：过压、欠压、漏电、短路、过流保护、防雷失效、温度、风扇、箱门、摄像机状态、市电输入电压、总电流、每路电源输出电压和电流、负载工作状态，支持市电状态采集，断电告警，实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电。
5.需与三明市公安局平安家园智能天网综合管理系统对接，定制开发在系统上显示物联相关信息。
	台
	21
	0.19 
	3.99 

	7
	前端链路（新增）
	包含设备辅材及施工安装，指定接入交换机和项目所需光模块，传输速率大于60M，租赁期3年，100元/月/条，0.36万元/3年/条。配套网络安全服务：1.可支持BPS、PPS值的DDoS攻击告警触发机制；2.可查看实时攻击情况，包含被攻击IP、攻击类型和最大峰值信息；3.可查看近期攻击情况的汇总统计信息；4.可支持15秒内监测到攻击并告警；5.可查询历史攻击事件；6.可支持检测到攻击和根据设置的阀值启动清洗引流；7.总体防护能力超过14Tbps；8.具备≥70个清洗节点；
	条
	21
	0.36 
	7.56 

	8
	配套电力线缆及施工辅材安装
	包含电表按需开户、开表后产生的电费（从设备安装通电截止到移交手续完结期间产生的全部电费）、电力相关线缆辅材及施工安装,以及因电压、电力线缆标准不够重新铺设电力线缆，更换空气开关等关联的一切费用。
	套
	21
	0.30 
	6.30 

	合计：
	28.00 


