附件：
项目标的及技术要求
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	单台控制价
	项目控制价

	净水器
	1、过滤精度≥0.0001微米，且≥五级过滤。

2、额定总净水量：≥2000L。

3、净水流量（或出水流速）≥1.5L/分钟。

4、制水量：≥1000G（加仑）。

5、滤芯配置：UF超滤+CB碳芯，且≥3个滤芯。

6、制造执行标准：Q/320507YDU01-2011；水效等级：一级；水质保障：国际饮用水标准，出水可直饮。

7、超滤滤芯保质3年（质量问题可更换）。

8、外观要求：采用一体式集成水路设计 。                              

9、滤芯为抛弃式且为食品级材料 。                     

10、超滤膜过滤精度：≤0.01微米（同时需提供设备滤后水质检测报告复印件）。

11、整机及滤芯需提供省级及以上政府主管部门颁发的涉水产品卫生许可批件复印件并出具承诺函或授权书。                      

12、报价需含进出水龙头，全套全新滤芯、三通球阀、PE管、台面钻孔、施工中所属水电辅材等。
	26
	套
	1600
	41600

	合计
	人民币：41600元（肆万壹仟陆佰元整）


